| # Администрация муниципального # района «Усть-Цилемский» # Республики Коми |  | # Коми Республикаса # «Чилимдiн» муниципальнöй # районса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |

от 30 января 2023 г. № 01/72

с. Усть-Цильма Республики Коми

О закреплении и содержании источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г.              № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», и в целях обеспечения противопожарной безопасности в муниципальном районе «Усть-Цилемский»

администрация муниципального района «Усть-Цилемский» постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального района «Усть-Цилемский» согласно приложению № 1.

2. Закрепить источники противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) за предприятиями, организациями и учреждениями для их содержания и эксплуатации согласно приложению № 2

3. Закрепить источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) за предприятиями, организациями и учреждениями для их содержания и эксплуатации согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать главам сельских поселений заключить соглашения с предприятиями, организациями и учреждениями на содержание и эксплуатацию источников противопожарного водоснабжения, указанных в приложениях № 2-3.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» Хозяинова А.П.

6. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Цилемский».

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 17 января 2022 г. № 01/18 «О закреплении и содержании источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального района «Усть-Цилемский».

| И.о. руководителя администрации | П.В. Рочев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 30 января 2023 г. № 01/82

(приложение № 1)

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения

на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

1. Общие положения

Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального района «Усть-Цилемский» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от            21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - 2. Основные понятия

В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - пожарные водоемы (резервуары), пожарные гидранты, иные искусственные (водонапорные башни, пруды) технологические емкости и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности                     источников ППВ.

Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями и силами государственной противопожарной службы (далее – ГПС), другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

Размещение источников ППВ на территории муниципального района «Усть-Цилемский», в том числе на территории организаций, объектов, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 07 декабря 2011 г.           № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/14, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189, сводом правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. № 225, Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 210-р.

Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию источников ППВ и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, подразделений ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ.

4. Осуществление надлежащего содержания и

эксплуатации источников ППВ

Организации, предприятия и учреждения обязаны обеспечить весь комплекс мер по содержанию и эксплуатации источников ППВ, в т.ч. путем:

- ежемесячных осмотров источников ППВ (следить за содержанием подъездных путей к источникам ППВ, производить утепление горловин пожарных водоемов, учитывая суровые климатические условия в зимний период, производить очистку ото льда и снега);

- проведения ремонтных работ в кратчайшие сроки;

- исполнения предписаний государственного пожарного надзора, ГПС и других контролирующих органов.

- сезонных проверок (весна, осень) ППВ (наличие необходимого запаса воды на нужды пожаротушения, наличие знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения к водоисточникам, состояние имеющихся подъездных путей для пожарной техники, утепление горловин пожарных водоемов и т.д.) с оформлением сводных актов;

- информирования о вновь построенных и введённых в эксплуатацию источниках ППВ отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Усть-Цилемский», подразделений ГПС и ОНДПР Усть-Цилемского района.

В случае если возникнет необходимость проведения капитального ремонта, руководитель организации, предприятия и учреждения в течение суток с момента возникновения неисправности уведомляет об этом органы местного самоуправления и администрацию муниципального района «Усть-Цилемский» для решения данной проблемы.

____________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 30 января 2023 г. № 01/72

Перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы)

на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

| № пп | Вид водоснабжения, объем, материал | Местонахождение пожарного водоема | Организация, ответственная за содержание источников ППВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория сельского поселения «Усть-Цильма» с. Усть-Цильма |  |  |  |
| 1. | ПВ-2х50 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 28а-1 | Муниципальное казенное учреждение муниципального района «Усть-Цилемский» «Дорожный ремонтно-строительный участок» (далее - ДРСУ) |
| 2. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, д. 7 | ДРСУ |
| 3. | ПВ-50 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Свободы, д. 15 | ДРСУ |
| 4. | ПВ-2х50 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Первомайская, д. 80б | ДРСУ |
| 5. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 224а | ДРСУ |
| 6. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Молодежная, д. 32а | ДРСУ |
| 7. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 33б | ДРСУ |
| 8. | ПВ-110 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, 32б | ДРСУ |
| 9. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, д. 102а | ДРСУ |
| 10. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Луговая, 25а | ДРСУ |
| 11. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 6а | ДРСУ |
| 12. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 37а | ДРСУ |
| 13. | ПВ-100 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 44а | ДРСУ |
| 14. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Октябрьская, д. 8а | ДРСУ |
| 15. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Советская, 1е | ДРСУ. |
| 16. | ПВ-110 м3 бетон | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 24в | ДРСУ |
| 17. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Луговая, 24а | ДРСУ |
| 18. | ПВ-2х60 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 202б | ДРСУ |
| 19. | ПВ-75 м3 ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Ручейная, д. 4а | ДРСУ |
| 20. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Лесная, д. 27а | ДРСУ |
| 21. | ПВ- 2х100 м3 | с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, стр. 51/2 (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» с. Усть-Цильма) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» с. Усть-Цильма |
| 22. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Дорожная , 66 (Пожарный водоем, расположенный у перрона) | Филиал АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Усть-Цильма» (далее - Аэропорт) |
| 23. | ПВ-4x50 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Дорожная , 66 (Пожарный водоем, расположенный на АЗС склада ГСМ) | Аэропорт |
| 24. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Дорожная, 66 (пожарный водоем, расположенный на территории склада ГСМ) | Аэропорт |
| 25. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Аэропорт, 9а | Аэропорт |
| 26. | ПВ- 50м,3 металлическая ёмкость | с. Усть-Цильма, ул. Комсомольская, 30 (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14 с. Усть-Цильма, 20 метров на запад) | (ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14 с. Усть-Цильма |
| пст. Синегорье |  |  |  |
| 27. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | пст. Синегорье, ул. Лесная, 24а (ул. Лесная, 23, 100 метров на север) | ДРСУ |
| 28. | ПВ-75+25 м3 металлическая ёмкость | пст. Синегорье, ул. Октябрьская, 14б (ул. Октябрьская, 14а, 50 метров на север) | ДРСУ |
| 29. | ПВ-2х75 м3 металлическая ёмкость | пст. Синегорье, ул. Южная, 5а (ул. Южная, 5, 80 метров на восток) | ДРСУ |
| 30. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | пст. Синегорье, ул. Новая, 4 (50 метров на север) | ДРСУ |
| 31. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | пст. Синегорье, ул. Заводская, 19 (30 метров на юг) | ДРСУ |
| д. Сергеево-Щелья |  |  |  |
| 32. | ПВ-110 м3 бетон | д. Сергеево-Щелья, д. 44а | ДРСУ |
| 33. | ПВ-50 м3 бетон | д. Сергеево-Щелья, д. 91а | ДРСУ |
| 34. | ПВ-110 м3 бетон | д. Сергеево-Щелья, д. 87а | ДРСУ |
| Территория сельского поселения «Коровий Ручей» с. Коровий Ручей |  |  |  |
| 35. | ПВ-100 м3 бетон | с. Коровий Ручей, ул. Припечорская, д. 36, 44 метра на восток (административный корпус ГУ «Печорская НИОС им. А.В. Журавского») | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 36. | ПВ-110 м3 бетон | с. Коровий Ручей, ул. Школьная, д. 1, 28 метров на северо-запад (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя общеобразовательная школа» с. Коровий Ручей) | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 37. | ПВ-2х30 м3 пластик | с. Коровий Ручей, ул. Школьная, 17/1, 50 метров на восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| д. Чукчино |  |  |  |
| 38. | ПВ-110 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Промышленная, 5, 50 метров на северо-восток (гараж ДРСУ) | ДРСУ |
| 39. | ПВ-110 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Промышленная, д. 1, 32 метра на север | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 40. | ПВ-2х54 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Промышленная, д. 4, 100 метров на северо-восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 41. | ПВ-2х75 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Промышленная, 13 (база ООО «Севертранс») | ООО «Севертранс» |
| 42. | ПВ-110 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Промышленная, 14 (база ООО «Цильмалес») | ООО «Цильмалес» |
| 43. | ПВ-110 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Братьев Дуркиных, д. 51, 150 метров на восток (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» д. Чукчино) | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 44. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Братьев Дуркиных, д. 74, 10 метров на север | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 45. | ПВ-2х54 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 34, 19 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 46. | ПВ-400 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74в, 60 метров на юго-восток (АЗС) | АЗС |
| 47. | ПВ-105 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 74б, 60 метров на юго-восток (АЗС) | АЗС |
| 48. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, д. 49, 50 метров на восток (ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» (котельная)) | ООО «Усть-Цильмаагропромсервис» |
| 49. | ПВ- 2х50 м3 -металлическая ёмкость | д. Чукчино, пер. Молодёжный (возле детской площадки) | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 50. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, 38, 40 метров на юг | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 51. | ПВ-75 м3 бетон | д. Чукчино, ул. Сельхозтехника, 33/1 | ДРСУ |
| д. Карпушевка |  |  |  |
| 52. | ПВ-75+25 м3 металлическая ёмкость | д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 73, 20 метров на север | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 53. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 75, 50 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 54. | ПВ-2х50 м3 металлическая ёмкость | д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 4а, | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 55. | ПВ-2х27.5 м3 металлическая ёмкость | д. Карпушевка, ул. Восточная, д. 5а, | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 56. | ПВ-2х50 м3 металлическая ёмкость | д. Карпушевка, ул. Авиационная, д. 93, 25 метров на север | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 57. | ПВ-110 м3 бетон | д. Карпушевка, ул. Мира, д. 139, 20 метров на восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 58. | ПВ-110 м3 бетон | д. Карпушевка, ул. Мира, д. 146, 34 метра на юго-восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 59. | ПВ-2х30 м3 пластик | д. Карпушевка, ул. Мира, д. 146/1, 30 метров на юг | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 60. | ПВ-110 м3 бетон | д. Карпушевка, ул. Мира, д. 143, 34 метра на запад | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 61. | ПВ-2х75 м3 металлическая ёмкость | Административный корпус Усть-Цилемского РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми 30 метров на юг | Усть-Цилемский РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми |
| пст. Журавский |  |  |  |
| 62. | ПВ-110 м3 бетон | пст. Журавский, ул. Майская, д. 6, 30 метров на север (котельная) | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 63. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | Въезд в пст. Журавский, ул. Майская, д. 10, 45 метров на север | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей»» |
| д. Гарево |  |  |  |
| 64. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | д. Гарево, ул. Северная, д. 19, 80 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 65. | ПВ-2х27,5 м3 металлическая ёмкость | д. Гарево, ул. Печорская, д. 2а | Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» |
| 66. | ПВ-50 м3 бетон | Телестанция, 50 метров на восток | Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми цех Усть-Цильма |
| Территория сельского поселения «Замежная» с. Замежная |  |  |  |
| 67. | ПВ-3х50 м3 2х25 м3 металлические ёмкости | с. Замежная, ул. Школьная, 10, 30 метров на юго-запад (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа» |
| 68. | ПВ-55 м3 металлическая ёмкость | с. Замежная, пер. Мяндина, 22, 10 метров на северо-запад (Пижемский культурный центр – филиал МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино») | Пижемский культурный центр – филиал МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» |
| 69. | ПВ-55 м3 металлическая ёмкость | с. Замежная, ул. Центральная, 10 | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| 70. | ПВ-55 м3 металлическая ёмкость | с. Замежная, пер. Марфин, 1 | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| 71. | ПВ-1х25 м3 1х50 м3 металлические ёмкости | с. Замежная, ул. Набережная, 19, 20 метров на север | Производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала публичного акционерного общества «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми |
| 72. | ПВ-55 м3 деревянный сруб | с. Замежная, ул. Центральная, 47б, 30 метров на север (ферма КФХ Томилова Виктора Арсентьевича) | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| 73 | ПВ-55м3 металлическая ёмкость | с. Замежная, ул. Центральная, 59 | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| д. Степановская |  |  |  |
| 74. | ПВ-60 м3 металлическая ёмкость | д. Степановская, ул. Центральная, 17 | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| 75. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | д. Степановская, ул. Меговая, 10, 10 метров на север (котельная Усть-Цилемского филиала АО «Коми тепловая компания») | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| д. Загривочная |  |  |  |
| 76. | ПВ-55 м3 металлическая емкость | д. Загривочная, ул. Колхозная, 22, 60 метров на северо-восток | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| 77. | ПВ-55 м3 деревянный сруб | д. Загривочная, ул. Центральная, 24, 50 метров на юго-запад (гараж СПК «Заря-1») | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| д. Скитская |  |  |  |
| 78. | ПВ-55 м3 металлическая ёмкость | д. Скитская, ул. Монастырская, 50 метров на запад (Скитский ФАП) | Администрация сельского поселения «Замежная» |
| Территория сельского поселения «Трусово» с. Трусово |  |  |  |
| 79. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Новый, д. 43, 30 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 80. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Новый, д. 22, 20 метров на запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 81. | ПВ-120 м3 металлопласти-ковая ёмкость | с. Трусово, квартал Новый, д. 12, 40 метров на север | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 82. | ПВ-20 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Центральный, д. 67, 12 метров на юг (администрация сельского поселения «Трусово») | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 83. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Центральный, д. 112, 15 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 84. | ПВ-60 м3 металлопласти-ковая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 19а, 30 метров на северо-восток | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 85. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 12, 25 метров на север (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цилемская средняя общеобразовательная школа») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цилемская средняя общеобразовательная школа» |
| 86. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 59, 25 метров на север (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» с. Трусово) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» с. Трусово |
| 87. | ПВ-110 м3 бетон | с. Трусово, квартал Набережный, д. 56, 40 метров на север | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цилемская средняя общеобразовательная школа» |
| 88. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, 20 метров на северо-запад (спортплощадка) | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 89. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 70, 6 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 90. | ПВ-120 м3 металлопласти-ковая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 37, 35 метров на юго-восток | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 91. | ПВ-60 м3 | с. Трусово, квартал Набережный, д. 80а, 30 метров на восток | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» |
| 92. | ПВ-60 м,3 металлопласти-ковая ёмкость | с. Трусово, квартал Набережный, д. 87, 50 метров на юго-восток | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» |
| д. Филиппово |  |  |  |
| 93. | ПВ-60 м3 металлическая ёмкость | д. Филиппово, ул. Центральная, д. 62, 30 метров на восток | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 94. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Филиппово, ул. Центральная, д. 78, 7 метров на запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 95. | ПВ-110 м3 бетон | д. Филиппово, ул. Полевая, д. 3, 20 метров на юго-запад (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская начальная школа - детский сад» (спортзал)) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Филипповская начальная школа – детский сад» |
| 96. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Филиппово, ул. Полевая, д. 10, 30 метров на юг | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 97. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | д. Филиппово, ул. Полевая, д. 17, 30 метров на запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 98. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Филиппово, ул. Набережная, д. 2а, 20 метров на северо-восток | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 99. | ПВ-110 м3 ёмкость | д. Филиппово, ул. Набережная, д. 24, 35 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 100. | ПВ-50 м3 металлопласти-ковая ёмкость | д. Филиппово, ул. Набережная, д. 40, 30 метров на юг | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| д. Рочево |  |  |  |
| 101. | ПВ-25 м3 ёмкость | д. Рочево, ул. Лесная, д. 9, 25 метров на восток | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 102. | ПВ-25 м3 ёмкость | д. Рочево, ул. Рябиновая, д. 11, 40 метров на запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 103. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Рочево, ул. Центральная, д. 10, 40 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 104. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Рочево, гараж КФХ Ананина Виктора Савельевича, 30 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 105. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Рочево, ул. Рябиновая, д. 37, 20 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 106. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | д. Рочево, ул. Речная, д. 19, 10 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 107. | ПВ-25 м3 ёмкость | д. Рочево, 15 метров на северо-запад, (коровник КФХ Ананина Виктора Савельевича) | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| д. Мыла |  |  |  |
| 108. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Мыла, ул. Таежная, д. 55, 40 метров на юг (Мыльский сельский клуб) | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 109. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Мыла, ул. Таежная, д. 14, 15 метров на юг | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| д. Нонбург |  |  |  |
| 110. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Нонбург, ул. Сосновая, д. 11, 50 метров на восток | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| 111. | ПВ-50 м3 ёмкость | д. Нонбург, ул. Сосновая, д. 2а, 50 метров на север | Администрация сельского поселения «Трусово» |
| Территория сельского поселения «Окунев Нос» с. Окунев Нос |  |  |  |
| 112. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Окунев Нос, производственная зона 5, территория убойного пункта СПК «Ижемский оленевод и К°» | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 113. | ПВ-100 м3 бетон | с. Окунев Нос, ул. Парковая, д. 8, 110 метров на северо-восток (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя общеобразовательная школа») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя общеобразовательная школа |
| 114. | ПВ-2х50 м3 металлические ёмкости | с. Окунев Нос, ул. Парковая, д. 41, 50 метров на север (магазин «Кедр-7») | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 115. | ПВ-75 м3 бетон | с. Окунев Нос, ул. Центральная, д. 90, 28 метров на юго-восток (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Окунев Нос) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» с. Окунев Нос |
| 116. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | с. Окунев Нос, ул. Лесная, д. 1, 20 метров на юго-восток (котельная № 16) | Котельная № 16 Усть-Цилемского филиала АО «Коми тепловая компания» / Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 117. | ПВ-100 м3 бетон | с. Окунев Нос, ул. Парковая, д. 1, 30 метров на север (администрация сельского поселения «Окунев Нос») | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 118. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Окунев Нос, производственная зона 1, (ДЭС «Окунево») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| 119. | ПВ-1х75 м3 2х50 м3 металлические ёмкости | с. Окунев Нос, ул. Зеленая, д. 1б (территория склада ГСМ ДЭС «Окунево») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| 120. | ПВ-24 м3 бетон | с. Окунев Нос, ул. Лесная, д. 17, 30 метров на восток | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 121. | Артезианская скважина | с. Окунев Нос, ул. Лесная, д. 1а | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 122. | ПВ-50 м3 сруб мембрана | с. Окунев Нос, ул. Молодежная, д. 30 | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| д. Крестовка |  |  |  |
| 123. | ПВ-50 м3 бетон | д. Крестовка, ул. Центральная, д. 29, 37 метров на север | Администрация сельского поселения «Окунев Нос» |
| 124. | ПВ-10 м3 металлическая ёмкость | д. Крестовка, ул. Центральная, 37, 20 метров на север (ДЭС «Крестовка») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| Территория сельского поселения «Ёрмица» с. Ёрмица |  |  |  |
| 125. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Ёрмица, ул. Заозерная, д. 8, 60 метров на запад | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| 126. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Ёрмица, ул. Центральная д. 10, 20 метров на север | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| 127. | ПВ-25 м3 металлическая ёмкость | с. Ёрмица, ул. Производственная, д. 13, 140 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| пст. Харьяга |  |  |  |
| 128. | ПВ-55 м3 металлическая ёмкость | пст. Харьяга, ул. Центральная, 18 | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| 129. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | пст. Харьяга, ул. Боровская, 8 | Администрация сельского поселения «Ёрмица» |
| Территория сельского поселения «Новый Бор» пст. Новый Бор |  |  |  |
| 130. | ПВ-2х100 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Нагорная, 15, 150 метров на юг (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная школа имени С.М. Черепанова») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная школа имени С.М. Черепанова» |
| 131. | ПВ-100 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 6, 7 метров на север (многоквартирный дом) | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 132. | ПВ-25 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 8, 5 метров на юго-восток (магазин «Тайбала») | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 133. | ПВ-75 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 18, 20 метров на северо-восток (Новоборская участковая больница) | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 134. | ПВ-100 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 15а, 150 метров на север (телестанция) | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 135. | ПВ-120 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 16, 10 метров на восток (Новоборский сельский Дом культуры – филиал МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино») | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 136. | ПВ-100 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. им. А.С. Вологжанинова, 1а, 30 метров на север (здание аэропорта) | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 137. | ПВ-2х50 м3 металлическая ёмкость | пст. Новый Бор, ул. Полевая, д. 2а, 25 метров на запад | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 138. | ПВ-300 м3 естественный водоём | пст. Новый Бор, ул. Западная, д. 5, 150 метров на запад | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 139. | ПВ-120 м3 бетон | пст. Новый Бор, ул. Майская, 2б, 20 метров на юго-восток (ДЭС «Новый Бор») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| 140. | ПВ-4х50 м3 металлическая ёмкость | пст. Новый Бор, ул. Центральная, территория склада ГСМ ДЭС «Новый Бор» | АО «Коми коммунальные технологии» |
| пст. Медвежка |  |  |  |
| 141. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | пст. Медвежка, ул. Центральная, д. 11, 20 метров на запад | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 142. | ПВ-5м3 бетон | пст. Медвежка, ул. Хуторская, д. 25, 60 метров на северо-восток | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 143. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | пст. Медвежка, ул. Хуторская, д. 18, 30 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Новый Бор» |
| 144. | ПВ-2х50 м3 металлическая ёмкость | пст. Медвежка, пер. Речной, 15, 20 метров на запад (территория ДЭС «Медвежка») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| Территория сельского поселения «Уег» с. Уег |  |  |  |
| 145. | ПВ-110 м3 бетон | с. Уег, ул. Центральная, гараж (бывший СПК «Маяк»), 70 метров на запад | Администрация сельского поселения «Уег» |
| 146. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Уег, ул. Центральная, д. 36, 50 метров на юг (Уежной сельский Дом культуры – филиал МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино») | Администрация сельского поселения «Уег», муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры, досуга и кино» |
| 147. | ПВ-2400 м3 открытого типа (искусственный водоём) | с. Уег, ул. Центральная, д. 73, 50 метров на запад | Администрация сельского поселения «Уег» |
| 148. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Уег, ул. Центральная, д. 115/1, 50 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Уег» |
| 149. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Уег, ул. Центральная, д. 44, 30 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Уег» |
| 150. | ПВ-75 м3 металлическая ёмкость | с. Уег, ул. Центральная, д. 79, 60 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Уег» |
| Территория сельского поселения «Нерица» с. Нерица |  |  |  |
| 151. | ПВ-50 м3 | с. Нерица, ул. Центральная, 32, 20 метров на восток (сельский Дом культуры) | Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры, досуга и кино» |
| 152. | ПВ-25 м3 | с. Нерица, ул. Центральная, д. 16, 70 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Нерица» |
| 153. | ПВ-75 м3 | с. Нерица, ул. Школьная, 110 30 метров на запад | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нерицкая начальная школа - детский сад» |
| 154. | ПВ-25 м3 | с. Нерица, ул. Школьная,110, 30 метров на юго- восток | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нерицкая начальная школа - детский сад» |
| 155. | ПВ-25 м3 | с. Нерица, ул. Центральная, д. 54а, по пер. Клубный, 30 метров на восток | Администрация сельского поселения «Нерица» |
| 156. | ПВ-25 м3 | с. Нерица, ул. Центральная, д. 6а | Администрация сельского поселения «Нерица» |
| Территория сельского поселения «Среднее Бугаево» с. Среднее Бугаево |  |  |  |
| 157. | ПВ-2х50 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Хуторская, 1а, 12 метров на север (территория склада ГСМ и ДЭС «Бугаево») | АО «Коми коммунальные технологии» |
| 158. | ПВ-25 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Школьная, 29, 23 метра на юго-восток (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугаевская основная общеобразовательная школа имени В.П. Кислякова») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бугаевская основная общеобразовательная школа имени В.П. Кислякова» |
| 159. | ПВ-50 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Восточная, 25, 26 метров на юг (бывший детский сад) | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| 160. | ПВ-25 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Кислякова, 41, 20 метров на восток (администрация сельского поселения «Среднее Бугаево») | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| 161. | ПВ-50 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Кислякова, 44а, 15 метров на восток (магазин «Тиман») | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| 162. | ПВ-25 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Кислякова, 7, 25 метров на северо-запад (администрация сельского поселения «Среднее Бугаево») | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| 163. | ПВ-25 м3 | с. Среднее Бугаево, ул. Восточная, 19, 20 метров на запад (администрация сельского поселения «Среднее Бугаево») | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| д. Верхнее Бугаево |  |  |  |
| 164. | ПВ-25 м3 | д. Верхнее Бугаево, ул. Речная, 39, 24 метра на юг (коровник КФХ «Родник») | КФХ Торопов Николай Егорович |
| 165. | ПВ-25 м3 | д. Верхнее Бугаево, ул. Речная, 39, 34 метра на север (телятник КФХ «Родник») | КФХ Торопов Николай Егорович |
| 166. | ПВ-25 м3 | д. Верхнее Бугаево, ул. Речная, 32, 30 метров на юго-восток (Верхне-Бугаевский сельский клуб - филиал МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино») | Администрация сельского поселения «Среднее Бугаево» |
| Территория сельского поселения «Хабариха» с. Хабариха |  |  |  |
| 167. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Центральная, д. 5, 32 метра на северо-запад | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 168. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, гараж (бывший колхоз), 50 метра на восток | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 169. | ПВ-150 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Молодёжная, д. 22, 68 метров на юг | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 170. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Центральная, д. 36, 15 метров на север | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 171. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Молодежная, д. 1, 36 метров на юго-восток (котельная № 17 Усть-Цилемского филиала АО «Коми тепловая компания») | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 172. | ПВ-110 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Молодежная, д. 1, 28 метров на юго-восток (котельная № 17 Усть-Цилемского филиала АО «Коми тепловая компания») | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 173. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Полевая, д. 6, 50 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 174. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Полевая, 16/1, 10 метров на восток | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 175. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Молодежная, д. 32/1, 10 метров на северо-запад | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 176. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Лесная, 15/1, 40 метров на юго-восток | Администрация сельского поселения «Хабариха» |
| 177. | ПВ-50 м3 металлическая ёмкость | с. Хабариха, ул. Речная, 1/1, 35 метров на восток | Администрация сельского поселения «Хабариха» |

_____________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района «Усть-Цилемский»

от 30 января 2023 г. № 01/72

Перечень источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты)

на территории муниципального района «Усть-Цилемский»

| № пп | Вид водоснабжения | Местонахождение пожарного гидранта | Организация, собственник пожарного гидранта/ответственная за содержание пожарного гидранта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория сельского поселения «Усть-Цильма» с. Усть-Цильма |  |  |  |
| 1. | Пожарный гидрант (далее - ПГ) | ул. Советская, 37 (ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница (детское отделение)) | Усть-Цилемский филиал АО «Коми тепловая компания» (далее - КТК) |
| 2. | ПГ | ул. им. В.Ф. Батманова, 8 | КТК |
| 3. | ПГ | ул. Советская, 46а (аптека) | КТК |
| 4. | ПГ | ул. Комсомольская, 10 (ветстанция) | КТК |
| 5. | ПГ | ул. Новый квартал, 30, угол гаражного комплекса | КТК |
| 6. | ПГ | ул. Новый квартал, 11 | КТК |
| 7. | ПГ | ул. Новый квартал, 6-7 | КТК |
| 8. | ПГ | ул. Новый квартал, м/у ж/д 27 и 35 | КТК |
| 9. | ПГ | Задний двор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа имени М.А. Бабикова» | КТК |
| 10. | ПГ | пер. Забоева, д. 138, 15 метров на север от отделения почтовой связи с. Усть-Цильма | КТК |
| 11. | ПГ | ул. Набережная, перед мостом Домашнего ручья | КТК |
| 12. | ПГ | ул. Набережная, 110 КОС | КТК |
| 13. | ПГ | ул. Набережная, 81, в 15 метрах от церкви | КТК |
| 14. | ПГ | пересечение ул. Набережная на углу д. 68 | КТК |
| 15. | ПГ | пересечение ул. Набережная и пер. Юбилейный | КТК |
| 16. | ПГ | ул. им. В.Ф. Батманова, магазин «Магнит у дома» | КТК |
| 17. | ПГ | ул. Первомайская, 12 | КТК |
| 18. | ПГ | ул. Первомайская, 20 | КТК |
| 19. | ПГ | пер. Школьный, 30а | КТК |
| 20. | ПГ | ул. Полевая, 20 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 21. | ПГ | ул. Советская, 226 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 22. | ПГ | ул. Молодежная, 18 (пер. Тупиковый) | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 23. | ПГ | ул. Ручейная, 20 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 24. | ПГ | ул. Ручейная, 23 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 25. | ПГ | ул. Ручейная, 23, 150 метров на север | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 26. | ПГ | ул. им. И. Ластки, 8 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 27. | ПГ | ул. Восточная, 13 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 28. | ПГ | ул. Западная, 7 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 29. | ПГ | ул. им. А.С. Пушкина, 11 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 30. | ПГ | ул. им. С.М. Черепанова, 19 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 31. | ПГ | ул. Советская, 12 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 32. | ПГ | ул. Советская, 25 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 33. | ПГ | ул. Нагорная, 191 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 34. | ПГ | ул. Набережная, 6 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 35. | ПГ | ул. Набережная, 142 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 36. | ПГ | ул. Набережная, 153 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 37. | ПГ | ул. Набережная, 160 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 38. | ПГ | ул. Набережная, 169 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 39. | ПГ | ул. Набережная, 180 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 40. | ПГ | ул. Набережная, 190 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 41. | ПГ | ул. Набережная, 198 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 42. | ПГ | ул. Ручейная, 8 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 43. | ПГ | ул. Новый квартал, 33 | КТК |
| 44. | ПГ | ул. Новый квартал, 39 | КТК |
| 45. | ПГ | ул. Западная, 22 (детская площадка) | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 46. | ПГ | ул. Западная, 28 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 47. | ПГ | ул. им. Р.А. Дуркина, 9 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 48. | ПГ | ул. им. Р.А. Дуркина, 15 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 49. | ПГ | ул. им. А.С. Пушкина, 29 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 50. | ПГ | ул. им. А.С. Пушкина, 41 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 51. | ПГ | ул. им. И.А. Куратова, 15 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 52. | ПГ | ул. им. И.А. Куратова, 25 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 53. | ПГ | ул. им. И.А. Куратова, 35 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 54. | ПГ | ул. им. В.Ф. Выучейского, 8 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 55. | ПГ | ул. им. М.А. Бабикова, 9 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 56. | ПГ | ул. им. В.Л. Мяндина, 10 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 57. | ПГ | ул. им. И. Ластки, 10а | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 58. | ПГ | ул. им. И. Ластки, 1 | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| 59. | ПГ | ул. Октябрьская, 2а, 20 метров на восток | Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» / КТК |
| Территория сельского поселения «Замежная» с. Замежная |  |  |  |
| 60. | ПГ | ул. Школьная, 10, 30 метров на северо-восток (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа») | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа» |

__________________________________________